## Vorbemerkung
Erläuterung zur Anwendung der Muster-Gefährdungsbeurteilung für eine CNG-Betankungsanlage
Die vorliegende Muster-Gefährdungsbeurteilung stellt dar, wie der Betreiber von CNG-Betankungsanlagen seine gesetzlichen Verpflichtungen zur Gefährdungsbeurteilung und deren Dokumentation nach den §§ 5 und 6 des ArbSchG erfüllen kann.
Das vorliegende Muster für eine CNG-Betankungsanlage orientiert sich an den Anforderungen gemäß ArbSchG und BetrSichV.
Beinhaltet die CNG-Betankungsanlage eine Odorieranlage, so ist dafür eine separate Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV anzufertigen. Dies gilt auch für Brand- und Explosionsgefährdungen sowie die Schutzmaßnahmen, die in einem Explosionsschutzdokument nach GefStoffV konkretisiert wurden.
Ein hiernach erstelltes Explosionsschutzdokument wird damit Bestandteil dieser Gefährdungsbeurteilung.
Der Aufbau des Musters orientiert sich an den Gefährdungsfaktoren aus der „Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation“ Stand: 5. Mai 2015 Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
Bei der Gefährdungsbeurteilung ist darauf zu achten, dass folgende Prozessschritte berücksichtigt werden:
1. Festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten
2. Ermitteln der Gefährdungen
3. Beurteilen der Gefährdungen
4. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik (bei diesem Schritt ist die Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz zu beachten)
5. Durchführen der Maßnahmen
6. Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen
7. Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung (insbesondere Anpassung im Falle geänderter betrieblicher Gegebenheiten § 3 Arbeitsschutzgesetz)
Zur Anwendung des Musters
Vor Beginn der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung legt der Arbeitgeber den Geltungsbereich fest. Vergleichbare CNG-Betankungsanlagen können zusammenfassend betrachtet werden.
Die Gefährdungsbeurteilung kann auf der Basis des Musters erstellt werden und muß dabei auf die betrieblichen Sachverhalte und Belange angepasst werden. Es ist zu prüfen, in wie weit die aufgeführten Gefährdungsfaktoren übernommen bzw. ergänzt werden müssen.
Nicht vorhandene Gefährdungsfaktoren können als solche gekennzeichnet oder gelöscht werden. Über Verweise sind mitgeltende Unterlagen und Dokumentationen in Bezug zu nehmen (in Spalte „Umsetzung/Dokumentation“). Die Dokumentation kann in elektronischer Form erfolgen.
In der Spalte „Status“ soll der Stand der Umsetzung dokumentiert werden.
Im Muster werden durch die farbigen Felder nach der Spalte Gefährdung und Schutzmaßnahmen Gefährdungen und Schutzmaßnahmen klassifiziert sowie Handlungsbedarf abgeleitet. Dazu wird auf die Risikomatrix nach Nohl zurückgegriffen.
Die Risikomatrix nach Nohl ist eine gängige Methode, um bei Gefährdungsbeurteilungen die Bedeutung einer Gefährdung in der CNG-Betankungsanlage zu überprüfen.
Gefährdungen und Belastungen werden danach beurteilt, wie wahrscheinlich es ist, dass sie eintreten und wie gravierend die Folgen wären, wenn sie eintreten. Aus den Ergebnissen lässt sich der Handlungsbedarf ablesen.
Rot steht für ein hohes Risiko. Der Eintritt einer Verletzung oder Erkrankung ist sehr wahrscheinlich. Handlungsbedarf zur Risikoreduzierung ist dringend erforderlich.
Gelb steht für ein signifikantes Risiko. Der Eintritt einer Verletzung oder Erkrankung ist wahrscheinlich. Handlungsbedarf zur Risikoreduzierung ist angezeigt.
Grün steht für ein geringes Risiko. Der Eintritt einer Verletzung oder Erkrankung ist nur wenig wahrscheinlich. Handlungsbedarf zur Risikoreduzierung ist nicht erforderlich.
Der Lebenszyklus einer CNG-Betankungsanlage besteht aus den drei Phasen Errichtung, Betrieb (Normalbetrieb, Instandhaltung, Prüfungen) und Demontage. In der Regel erfolgt nach der Errichtung die Inbetriebnahme und vor der Demontage die Außerbetriebnahme.
Nach § 3 BetrSichV umfasst die Gefährdungsbeurteilung den Betrieb des Arbeitsmittels (hier CNG-Betankungsanlage).
Für die Errichtung und Demontage sind jeweils gesonderte Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen (z. B. vom Errichter). Hieraus ergibt sich dann die Abgrenzung für den Umfang der Gefährdungsbeurteilung.

## Anlagenbeschreibung (hidden)
Verfahrensbeschreibung Erdgastankstelle anpassen
Mögliche Gruppeneinteilung der Anlagen | Text wann ist es sinnvoll eine Gruppeneinteilung vorzunehmen, Abstimmung Betreiber A u B Festlegungen usw.
Der Betreiber kann in einer Auflistung alle seine Anlagen zusammenstellen. Die Anlagen können den oben aufgeführten Gruppen zugeordnet werden. In der übergeordneten Gefährdungsbeurteilung wurden alle möglichen Gefährdungsfaktoren aufgenommen, beurteilt und bewertet sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt. Zutreffende Gefährdungsfaktoren können nun in der Anlagenliste der jeweiligen Anlage zugeordnet werden. (ggf. können derartige Betriebslisten schon vorliegen). Diskussion mit den Teilnehmern.
Verfahrensbeschreibung
Die Anlage dient dazu, den schwankenden Eingangsdruck des Erdgases auf einen konstanten Ausgangsdruck zu regeln und den Gasdurchfluss zu messen. Hierfür werden die Anlagenkomponenten Filter, Abscheider, Gasmessung, Gasvorwärmung und Gasdruckregelung benötigt.
Im Filter bzw. Abscheider werden feste und flüssige Gasbegleitstoffe (Staub und Erdgaskondensat) herausgefiltert. In der Messanlage wird die durchgesetzte Gasmenge erfasst und zur Abrechnung gespeichert. Aufgrund des Joule-Thomson- Effektes (Absinken der Gastemperatur bei der Druckreduzierung) muss das Erdgas vor der Druckregelung vorgewärmt werden. Die Gasdruckregelung übernimmt dann die Regelung des Ausgangsdruckes einschließlich der Absicherung des nachgeschalteten Leitungsnetzes mittels Sicherheitsabsperr- bzw. -abblaseventile.
Weiterhin wird mit dem Erdgas mittels einer Dosieranlage THT entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 280 beigemischt.
Die Verfahrenstechnik mit Angabe der Auslegungsparameter (Eingangsdruck, Ausgangsdruck, Temperatur, Durchflussmenge, etc.) ist detailliert im R&I-Schema dargestellt.
Weitere anlagenspeziefische Sachverhalte sind in der jeweiligen Anlagendokumentation abgelegt ( die jeweilige Anlagendokumentation ist Bestandteil dieser Verfahrensbeschreibung).

## Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG und BetrSichV für Erdgastankstellen (CNG-Betankungsanlagen)
Pos. | Gefährdungsfaktor | Gefährdung | Beurt. v. d. Maßn. | Schutzmaßnahme | Beurt n. d. Maßn. | Umsetzung Dokumentation | Status | Verantwortlich | Wirkungskontrolle | erforderliche Prüfungen | Prüfer | Quellen
1. Mechanische Gefährdungen
1.1 | ungeschützt bewegte Maschinenteile | Rotierendes Lüfterrad des Verdichters im Aufstellungsraum |  | Einhausung des Lüfterrades in Schutzgitter |  | Dokumentation des Verdichter-Herstellers | erledigt | Anlagenverantwortlicher | Sichtkontrolle mind. 1/4 jährlich | Sichtkontrolle | Sachkundiger | BetrSichV
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nicht vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
1.3 | bewegte Transport- und Arbeitsmittel | Hebezeuge, Tritte, Leitern etc. im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen |  | Für Instandhaltungsmaßnahmen ist jeweils eine separate Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen |  | spezielle Gefährdungsbeurteilung Instandhaltung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft | liegt vor und ist aktuell | regelmäßige Kontrolle | Verantwortliche Führungskraft | BetrSichV, TRBS 1112
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nicht vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken | Personen können stürzen, ausrutschen, stolpern oder umknicken durch: Verunreinigungen, nasse Fliesen, Bodenübergänge, Absätze, Stufen |  | 1. Bodenübergänge barrierefrei gestalten 2. Bereitgestellte Sicherheitsschuhe S3 tragen 3. für ausreichende Beleuchtung sorgen 4. MA unterweisen |  | Betriebsanweisung für die Betankungsanlage; jährliche Unterweisung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft (1 bis 4) und Mitarbeiter (2,3) | Kontrolle bei Begehungen, Abfrage bei Unterweisung |  |  | DGUV Vorschrift 1, ArbStättV, DGUV Regel 108-003
1.6 | Absturz | Bestehen Absturzgefährdungen auf Treppen, Leitern, höhergelegene Arbeitsplätzen |  | 1. Öffnungen durch Geländer und Umwehrungen sichern 2. Handlauf bei Treppen mit mehr als 4 Stufen anbringen 3. Betriebsanweisung für Leitern erstellen 4. Mitarbeiter unterweisen |  |  |  | Verantwortliche Führungskraft | Kontrolle bei Begehungen, Abfrage bei Unterweisung | Regelmäßige Prüfung der Leitern | befähigte Person | DGUV Vorschrift ArbStättV BetrSichV
1.7 | Anstoßen | Anstoßen an Anlagenteilen, insbesondere in Kopfhöhe |  | 1. Anstoßkappe / Helm tragen 2. Mitarbeiter unterweisen |  | Betriebsanweisung für die Betankungsanlage; jährliche Unterweisung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft (1,2) und Mitarbeiter (1) | Kontrolle bei Begehungen, Abfrage bei Unterweisung |  |  | DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 112-193
2. Elektrische Gefährdungen
2.1 | Elektrischer Schlag, Gefährliche Körperströme | 1. Können Gefährdungen durch elektrischen Strom auftreten 2. nicht bestimmungsgemäße Verwendung elektrischer Geräte 3. Benutzung defekter Geräte, Anforderungen auf Baustellen |  | 1. Anforderungen bei der Auswahl der elektrischen Betriebsmittel beachten 2. Vor Arbeitsbeginn ist eine Sichtprüfung durch den Benutzer auf erkennbare Mängel durchzuführen 3. Regelmäßige Prüfung durch eine Elektrofachkraft sicherstellen 4. Bei Störungen und oder Geräteschäden Gerät sofort abschalten, Reparatur veranlassen 5. PRCD einsetzen 6. Isolierende Schutzmatte bereitstellen und einsetzen 7. Für Instandhaltungsmaßnahmen ist jeweils eine separate Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und sind geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen |  | Betriebsanweisung elektrische Betriebsmittel, jährliche Unterweisung, Prüfdokumentation der Anlage | erledigt (BA elektrische Betriebsmittel wird z. Zt. erstellt durch …) | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen Abfrage der Mitarbeiter bei Unterweisung Auswertung der durchgeführten Prüfungen | Elektrische Arbeitsmittel auf Baustellen mind. 3 Monate. Bei Fehlerquote < 2% 1 mal pro Jahr. | Zur Prüfung befähigte Person | § 14 BetrSichV TRBS 1201 Tabelle 2
2.2 | Lichtbögen | Instandhaltungsmaßnahmen |  | Für Instandhaltungsmaßnahmen ist jeweils eine separate Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und sind geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen |  |  |  | Verantwortliche Führungskraft | liegt vor und ist aktuell | regelmäßige Kontrolle | Verantwortliche Führungskraft | BetrSichV, TRBS 1112
2.3 | Elektrostatische Aufladungen | gefährliche elektrostatische Aufladung von Anlagenteilen, Arbeitsmitteln und Personen |  | - dauerhaft ableitfähiger Fußbodenbelag - Potenentialausgleich - Einsatz von Überbrückungskabel beim Trennen von Rohrleitungen - Verwendung von leitfähigen Rollen - Tragen von ableitfähigem Schuhwerk S3 - wiederkehrende Prüfungen - Mitarbeiter unterweisen |  | Errichterdokumentation, Betriebsanweisung Betankungsanlage, jährliche Unterweisung der Mitarbeiter, Plan der Prüfungen | erledigt | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Auswertung der durchgeführten Prüfungen | Ableitfähigkeit des Fußbodens | befähigte Person | TRGS 727
2.4. | Überspannungen | Blitzschlag direkt oder indirekt Fremdstromeinfluß |  | 1. Blitzschutzanlage 2. Isoliertrennstelle 3. Abschaltung KKS für Instandhaltungsmaßnahmen |  | Errichterdokumentation, Betriebsanweisung Instandhaltung | erledigt | Anlagenverantwortlicher (1, 2) und Verantwortliche Führungskraft (3) | Kontrolle bei Begehungen, Auswertung der durchgeführten Prüfungen | Prüfung der Blitzschutzanlagen Prüfung der Isoliertrennstelle | befähigte Person (ZÜS) | BetrSichV, TRBS 1112
3. Gefährdungen durch Gefahrstoffe
3.1 3.2 3.3 3.4 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Maschinenöl, Trocknergranulat, Frostschutzmittel), Einatmen von Kondensatdämpfen und Staub von Trocknergranulat physikal.-chemische Gefährdungen (z.B. Brand- und Explosionsgefährdungen beim Umgang mit Erdgas, Odoriermittel, Frostschutzmittel) | Einsatz von Gefahrstoffen bzw. gefährlichen Zubereitungen, Transport und Lagerung Gefahrstoffe können Vergiftungen, Verätzungen usw. verursachen. Bei der Durchführung von Arbeiten kann Rohstaub, Kondensat und Staub von Trocknergranulat freigesetzt werden. Umgang mit THT. |  | 1.alle Gefahrstoffe sind in einem Gefahrstoffkataster aufzunehmen, 2. eine Substitutionsprüfung ist durchzuführen, 3.erforderliche Sicherheitsdatenblätter sind zu beschaffen und zu prüfen, 4.Gefährdungsbeurteilungen nach der GefStoffV sind zu erstellen, Siehe dazu auch Beispiel für THT im Anhang, 5.erforderliche Betriebsanweisungen sind zu erstellen, 6.festgelegte PSA ist zu beschaffen, 7. MA sind zu unterweisen. |  | 1. Gefahrstoffkataster ist erstellt, 2.Substitutionsprüfung wurde durchgeführt, 3.alle SDB sind vorhanden und geprüft, 4. GB sind vorhanden und werden bei Bedarf angepasst, 5. Betriebsanweisungen sind vorhanden, 6. Die erforderliche PSA ist vorhanden, 7. MA werden jährlich unterwiesen, | erledigt | verantwortliche Führungskraft oder Anlagenverantwortlicher, Gefahrstoffbeauftragter unterstützt fachlich | die Einhaltung der festgelegten Maßnahmen wird stichprobenartig kontrolliert. | jährliche Substitutionsprüfung sowie jährliche Überprüfung der SDB | Mitarbeiter mit entsprechender Fachkunde, gem. GefStoffV. (Gefahrstoffbeauftragter) | DGUV Vorschrift 1 GefStoffV
4. Biologische Gefährdungen
4.1 | Mikroorganismen, Viren oder biologische Arbeitsstoffe |  |  | in der Regel nicht vorhanden
4.2 | Gentechnisch veränderte Organismen |  |  | in der Regel nicht vorhanden
4.3 | Allergene und toxische Stoffe von Mikroorganismen u.ä. |  |  | in der Regel nicht vorhanden
4.4 | Vögel, Ratten etc. und deren Ausscheidungen |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nicht vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1 | Brandgefährdung | Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten (z. B. Odoriermittel, Maschinenöl) und brennbaren Gasen (z.B. Erdgas) |  | Leicht brennbare Stoffe ersetzen Leicht brennbare Stoffe und Materialien entfernen bzw. abdecken, Sicherheitskennzeichnung anbringen bzw. beachten Flucht und Rettungswege kennzeichen und freihalten Schweißarbeiten nur mit Schweißerlaubnisschein Persönliche Schutzausrüstung auswählen und bereitstellen geeignete Feuerlöscher auswählen und bereitstellen |  |  | erledigt, Prüfungen wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | die Einhaltung wird durch stichprobenartige Kontrollen überprüft | z.B Feuerlöscher | Zur Prüfung befähigte Person | ArbStättV / ASR A2.2 § 14 BetrSichV
5.2 | Explosionsgefährdungen im Normalbetrieb | Explosionsgefahr bei Normalbetrieb, Wartung, Instandsetzung: Es können explosionsfähige, explosionsgefährdete Bereiche sind vorhanden z.B im Aufstellungsraum der Erdgastankstelle und im Außenbereich der Anlage (Leitungen zur Atmosphäre),Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre im Odorraum |  | Explosionsgefahren ermitteln und bewerten. Explosionsschutzdokument und Ex-Zonen-Plan erstellen und Ex Zonen kennzeichnen (siehe Explosionsschutzdokument für die Anlage nach G 440). Maßnahmen für Feuerarbeiten in Ex- Zonen festlegen. Anforderungen an elektrische Betriebsmittel gemäß EX - Zonen beachten, Überwachung der Raumatmosphäre durch Gaswarngeräte sicherstellen, natürliche oder technische Lüftung festlegen |  | Explosionsschutzdokument | erledigt | Verantwortliche Führungskraft | Auswertung der Störungen, sowie kontrolle im Zuge der Wartungs,- und Instandhaltung | zum Explosionsschutz nach BetrSichV | ZÜS/zur Prüfung befähigte Person | GefStoffV, BetrSichV
5.2 Besondere Sachverhalte, die bei der Explosionsgefahr zu berücksichtigen sind | Explosionsgefährdungen im Zuge von Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung | Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre im Arbeitsbereich und an den Ausblaseleitungen |  | Technische und organisatorische Maßnahmen festlegen. Z. B. ausreichende Entfernung zu Gebäudeöffnungen. Vermeidung von Zündquellen, Festlegung der Ex-Zonen im Bereich der Ausblaseleitungen Wartung und Instandhaltung nur duch sachkundiges Personal, Überwachung der Raumatmosphäre, flammenhemmende Schutzkleidung zur Verfügung stellen (siehe Explosionsschutzdokument der Anlage nach G 440) |  | Betriebsanweisung Instandhaltung, Explosionsschutzdokument | erledigt | Verantwortliche Führungskraft, Anlagenverantwortlicher, Arbeitsverantwortlicher | Durch Begehung vor Ort |  |  | GefStoffV, BetrSichV
5.2 Besondere Sachverhalte bei Abweichung vom Normalbetrieb | Explosionsgefahr durch unkontrollierten Gasaustritt | Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre |  | Organisation eines Störungsmanagements; Alarm- und Einsatzpläne |  | Bereitschaftsdienst, Informations- und Meldeordnung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft | Auswertung der Störungen |  |  | GefStoffV, BetrSichV, EnWG, G 1200
5.3 | Explosivstoffe |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
6. Thermische Gefährdungen
6.1 | Kontakt an heißen Oberflächen | Verbrennung an der heißen Oberfläche von Rohren und Verdichter |  | Sicherheitsabstand einhalten, Kennzeichnung, Arbeiten an Anlage nur nach Abkühlung der heißen Oberflächen, Mitarbeiter unterweisen |  | Betriebsanweisung Instandhaltung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft, Arbeitsverantwortlicher und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Auswertung der Verbandsbücher und Unfallmeldungen |  |  | DGUV Vorschrift 1 und PSA-Benutzungsverordnung
6.2 | Kontakt mit kalten Medien | Vereisung von Anlagenteilen |  | Sicherheitsabstand einhalten, Persönliche Schutzausrüstung wie ausgewählt und bereitgestellt benutzen, Mitarbeiter unterweisen |  | Betriebsanweisung Instandhaltung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft, Arbeitsverantwortlicher und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Auswertung der Verbandsbücher und Unfallmeldungen |  |  | DGUV Vorschrift 1 und PSA Benutzungsverordnung
7. Physikalische Gefährdungen
7.1 | Lärm | Lärmquellen: Z.B. Fließgeräusche, Verdichter |  | Zur Festlegung der Schutzmaßnahmen werden Orientierungsmessungen durchgeführt, Einsatz lärmgemindeter Geräte und Anlagen, Kapselung oder Abschirmung der Lärmquellen, Kennzeichnung der Lärmbereiche, Reduzierung des Aufenthaltes im Lärmbereich, geeigneten Gehörschutz auswählen und bereitstellen, Mitarbeiter unterweisen. |  | Lärmkataster, Betriebsanweisung Betankungsanlage, Arbeitsmedizinische Vorsorge, jährliche Unterweisung | erledgt | Verantwortliche Führungskraft, Arbeitsverantwortlicher und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, wiederkehrende Orintierungsmessungen werden durch die Führungskraft festgelegt |  |  | ArbStättV , Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, ArbMedVV
7.2 | Ultraschall |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nicht vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
7.3 | Ganzkörperschwingungen |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nicht vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
7.4 | Hand-Arm-Schwingungen |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nicht vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
7.5 | Nichtionisierende Strahlung | Tritt bei Schweißarbeiten UV Strahlung auf |  | Technische Maßnahmen festlegen, z.B durch Trennwände oder Schutzschilde, Persönliche Schutzausrüstung auswählen und bereitstellen wie z.B. Arbeitsschutzkleidung, Schutzbrille, Arbeitsschutzhandschuhe usw. Abstimmung der Arbeiten mit zuständigem Baubeauftragten, Mitarbeiter informieren und unterweisen. |  | Betriebsanweisung Instandhaltung, Feuerschein | erledgt | Verantwortliche Führungskraft, Anlagenverantwortlicher, Arbeitsverantwortlicher und Mitarbeiter |  |  |  | DGUV Vorschrift 1, Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung und technische Regeln
7.6 | Ionisierende Strahlung | Wird beim Umbau von Anlagen mit Röntgenstrahlung oder radioaktiven Strahlenquellen umgegangen |  | Strahlenschutzbeauftragten benennen, Abstimmung der Arbeiten mit Anlagenverantwortlichem und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) Gefahrenbereich kennzeichnen und abgrenzen Mitarbeiter informieren und unterweisen |  | Betriebsanweisung zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, Einsatzmeldung Bezirksregierung von Dienstleister | erledigt | Baubeauftragter in Abstimmung mit Anlagenverantwortlichen | Kontrolle vor Baubeginn, stichprobenartige Kontrolle bei Baustellenbegehungen |  |  | StrlSchV
7.7 | Elektromagnetische Felder | besonders gefährdete Personen z.B Inplantatträger, Herzschrittmacher durch Aufenthalt in der Nähe elek. Großantrieben |  | Gefahrenbereich durch Messung festlegen. Zutrittsverbot und Kennzeichnung Mitarbeiter unterweisen |  |  |  | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Auswertung der Messergebnisse, Stichproben bei Begehungen vor Ort |  |  | EMFV
7.8 | Druck | Gasführende Anlagenteile stehen unter Druck |  | Technische Maßnahmen für den Betrieb der Erdgastankstelle nach TRBS 3151, G 651/ VdTÜV M 510, Prüffristenermittlung nach TRBS 1201 (vgl. sicherheitstechnische Bewertung zur Erdgastankstelle), Wartung und Instandhaltung nach G 656 und TRBS 1112 |  | Errichterdokumentation, Plan der wiederkehrenden Prüfungen, Betriebsanweisung Instandhaltung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft | Vorlage der Prüfprotokolle | Prüfung vor Inbetriebnahme und wiederkehrend | ZÜS/zur Prüfung befähigte Person | BetrSichV
7.9 | Überdruck | öffnen unter Druck stehender Anlagenteile |  | die unter Druck stehenden Anlagenteile vor Arbeitsbeginn entspannen |  | Betriebsanweisung Instandhaltung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft, Aufsicht, Anlagenverantwortlicher | Betrieb nach G 495, Vorlage der Prüfprotokolle | Druckfreiheit vor Arbeitsbeginn kontrollieren | Sachkundiger G 495 | G 491 und G 495
7.10 | Druckprüfung | Im Zuge der wiederkehrenden Prüfungen werden Prüfungen unter Gasdruck ausgeführt |  | Separate Gefährdungsbeurteilung erstellen, Arbeitsablaufplan erstellen, Schutzmaßnahmen festlegen, Gefahrenbereich absperren, Unbefugte fernhalten, Arbeiten nach Erlaubnisschein |  | Arbeitsplan Gasdruckprüfung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft, Aufsicht, Anlagenverantwortlicher | Kontrolle vor Prüfbeginn durch ZÜS-Mitarbeiter | Sicht- und Ordnungsprüfung | ZÜS und Prüfer | BetrSichV, DGUV I 213-062
7.11 | Arbeiten in Unter- oder Überdruck |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nicht vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen. |  |  | …
8. Gefährdungen in der Arbeitsumgebung
8.1 | Klima, Schlechte Witterungsbedingungen bei Arbeiten im Freien | Arbeiten bei Kälte, Niederschlag, Hitze/Sonneneinstrahlung |  | Geeignete Wetterschutzkleidung auswählen und bereitstellen, bei schwerer körperlicher Arbeit angemessene Pausen einplanen, geeignetes Sonnenschutzmittel auswählen und bereitstellen , Mitarbeiter unterweisen |  | jährliche Unterweisung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft | stichprobenartige Kontrolle bei Begehungen, sowie Funktionalität der bereitgestellten PSA im Mitarbeitergespräch abfragen |  |  | DGUV Vorschrift 1, ArbStättV, ArbMedVV
8.2 | Beleuchtung | Fehlbedienungen, Fehlablesungen, Stolpern |  | Beleuchtungsstärke durch Orientierungsmessung feststellen, wiederkehrende Reinigung der Leuchtmittel sicherstellen, Austausch defekter Leuchtmittel, Beseitigung / Abschirmung der Blendquellen |  | Betriebsanweisung Betankungsanlage, Protokoll Sichtkontrolle | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft | stichprobenartige Kontrolle durch die Führungskraft und/oder durch die Mitarbeiter |  |  | ArbStättV, Technische Regeln für Arbeitsstätten Beleuchtung ASR A 3.4
8.3 | Umgebung | Autoverkehr, Personen, Staubsauger (Service-Plätze) |  | Geeignete Sicherheitsabstände einhalten, geeignete Absperrung vorsehen, PSA Warnweste tragen. |  | Betriebsanweisung Instandhaltung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft und Aufsicht | stichprobenartige Kontrolle durch die Führungskraft bzw. Aufsicht |  |  | BetrSichV, Straßenverkehrsordnung, RSA, ASR A5.2
9. Gefährdungen durch physische Belastungen
9.1 | Schwere körperliche Arbeit | Handhabung von schweren Lasten wie Verdichter- und Speicherflaschenwechsel, Auswechseln von Anlagenteilen |  | geeignete Transporthilfsmittel und Hubeinrichtungen sowie Hebezeuge einsetzen, Anschlagpunkte vorsehen, Lastgewichte verringern, zweite Person zu Hilfe nehmen, Mitarbeiter in der Handhabung und Umgang mit schweren Lasten Schulen und unterweisen. |  | Betriebsanweisung Instandhaltung, jährliche Unterweisung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft und Aufsicht | stichprobenartige Kontrolle durch Aufsicht | Winden, Hub- und Zuggeräte | Zur Prüfung befähigte Person | BetrSichV
9.2 | Einseitige belastende oder repetitive Arbeit |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nicht vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
9.3 | Ergonomische Gestaltungsmängel | beengte Platzverhältnisse, stark gebeugt oder gebückte Körperhaltung, Über-Kopf- Arbeit |  | ausreichende Arbeitsraum vorsehen, temporäre Demontage von Anlagenteilen. |  | Betriebsanweisung Instandhaltung | erledigt | Verantwortliche Führungskraft und Aufsicht | Kontrolle durch die Aufsicht
10. Psychische Belastungen
10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe im Rahmen des Störungseinsatzes | Fehlhandlungen durch nachlassende Aufmerksamkeit, Konzentration |  | Arbeitsaufgaben werden bei Teambesprechungen offen angesprochen, klare Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse festlegen. |  | Betriebsanweisung Betankungsanlage, Prozessbeschreibung Störungsmanagement, Mitarbeitergespräch, Betriebsvereinbarung Arbeitszeit | erledigt | Verantwortliche Führungskraft oder Fachkraft | Mitarbeiter werden bei Teambesprechungen angesprochen |  |  | ArbSchG. BetrSichV, DGUV Regelwerk
10.2 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen | Negative Auswirkungen auf Leistung, Verhalten und Gesundheit |  | Regelmäßige Teambesprechung. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeiten, Ihre Arbeitstätigkeiten mitzugestalten. Teilnahme an Sicherheits- und Gesundheitszirkeln, Betriebliches Vorschlagwesen. |  |  |  | Vorstand, Geschäftsführung und Führungskräfte | Mitarbeiter werden bei Teambesprechungen angesprochen |  |  | ArbSchG. BetrSichV, DGUV Regelwerk
10.3 | Überforderung durch den Bereitschaftsdienst sowie bei größeren Störungseinsätzen | Stresssituationen im Bereitschaftsdienst dadurch Fehlhandlungen bis hin zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit |  | Mitarbeiter werden auf den Bereitschaftsdienst vorbereitet und begleitet, transparente Organisation im Bereitschaftsdienst, mit zusätzlichen Ansprechpartnern, (Hintergrundbereitschaft) Durchsprache aller Störungen in Teambesprechungen. |  | besondere Schulungsmaßnahmen, Alarm- und Einsatzpläne | erledigt | Technische Führungskraft | Auswertung der Störungsmeldungen und Erledigungsmeldungen in Teambesprechungen |  |  | ArbSchG. BetrSichV, DGUV Regelwerk, GW 1200
11. Sonstige Gefährdungen | Sonstige Gefährdungen
11.1 | alters- und alternsgerechte Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsplätze | Schwere der Arbeit, Arbeitszeit, Schichtdienst, Heben und Tragen schwerer Lasten, |  | Arbmed. Vorsorge , Eignungsuntersuchung. Bei der Arbeit genügend Pausen einplanen. Beschränkung der Arbeitszeit geeignete Hilfsmittel zur Verfügung stellen. |  | Betriebsvereinbarungen | erledigt | Verantwortliche Führungskraft und technische Führungskraft | Mitarbeitergespräch |  |  | ArbMedVV. ArbSchG. BetrSichV
11.2 | durch Tiere (z.B.gebissen werden) | Zeckenbisse |  | Zeckenschutzimpfung anbieten, Sicherheitsunterweisung Gefahr durch Zecken. |  | Betriebsvereinbahrungen, Schutzimpfungen | erledigt | Verantwortliche Führungskraft und Anlagenverantwortlicher | Offenes Gespräch bei Unterweisung. Einträge im Verbandsbuch.
12. Gefährdungen durch Mängel in der Organisation
12.1 | Nicht eindeutige Zuordnung der Zuständigkeiten | Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen nicht oder unklar geregelt. |  | Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind zwischen Pächter und Betriebsführung vertraglich geregelt, Pflichtenübertragungen im Arbeitsschutz sind vorhanden. Sicherheitsvorschriften der Tankstellenbetreiber sind zu berücksichtigen. |  | Organigramm, vertragliche Festlegungen | erledigt | Vorstand, Geschäftsführung | Kontrolle durch technische Führungskraft nach G 1000 |  |  | Arbeitsschutzgesetz, DGUV Vorschrift 1
12.2 | Qualifikation der Mitarbeiter | Gefahren werden nicht erkannt oder Sicherheits-maßnahmen werden nicht beachtet, dadurch Gefährdung der Person selbst, Dritter, der Umwelt und Gefahr von Sachschäden |  | Mitarbeiter werden gezielt nach einer festgelegten Schulungsmatrix weitergebildet z.B. DVGW Fach- und Sachkundigen-Schulungen Für jeden Mitarbeiter wurde ein Unterweisungsplan erstellt. Mitarbeiter werden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit über mögliche Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen. |  | Qualifikationsnachweisliste Schulungsplan | erledigt | direkte Führungskraft | Führungskraft überprüft jährlich den aktuellen Stand der festgelegten Schulungen und Unterweisungen |  |  | DGUV Vorschrift 1, DVGW G 105
12.3 | Qualifikation von Fremdfirmen, Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber | Sicherheitsmaßnahmen werden nicht beachtet, dadurch Gefährdung der Person selbst, Dritter, der Umwelt und Gefahr von Sachschäden |  | Die Fremdfirmen werden vor Beginn der Arbeiten auf besondere Gefahren an der Arbeitsstelle eingewiesen. Stichprobenartige Kontrollen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes werden durchgeführt. Die Fremdfirma erstellt eine Gefährdungsbeurteilung für ihre Mitarbeiter. |  | Einweisungsdokumentation, Präqualifikation der Dienstleister, Audit | erledigt | Verantwortliche Führungskraft | Auswertung der Lieferantenbewertungen und jährliche Überprüfung der Qualifikationsnachweise |  |  | DGUV Vorschrift 1, DVGW G 105