| Firma: Arbeitsbereich: Abt. Instandhaltung Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM § 12 BetrSichV, § 14 BioStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: RLT-Anlagen/ Luftbefeuchter Tätigkeit: Hygienekontrolle | Stand: B159 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Hygienekontrolle – Sichtprüfung sowie orientierende mikrobiologische Prüfung |  |  |  |  |
| Gefährdungen |  |  |  |  |
|  | Biologische Gefährdungen: durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze). Mechanische Gefährdungen: durch z. B. scharfe Kanten an Anlagenteilen oder Absturz aus großer Höhe (z. B. Arbeiten an hochliegenden Anlagenteilen). |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Nur geschultes Personal darf die Hygienekontrolle durchführen (z. B. geschult nach VDI 6022 Kat. B). - Bei einer orientierenden mikrobiologischen Prüfung mittels z. B. Dipslide, Handschuhe und Schutzbrille benutzen (Typ: ). - Bei Arbeiten an hochliegenden Anlagenteilen geeignete Aufstiegshilfe ( ) benutzen. PSAgA nutzen, sofern vom Vorgesetzten angewiesen. - Kontaminierte Kleidung nach Arbeitsende wechseln und getrennt aufbewahren. - Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. - Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). - Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Händewaschen verwenden. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. - Anlage nur im ausgeschalteten und gesicherten Zustand betreten. - Bedienungsanleitung der Anlage/ Brutschrank beachten. |  |  |  |
| ### Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Vorgesetzten informieren - Beim Haut-/Augenkontakt mit Stäuben/Befeuchterwasser/Mikroorganismen sofort mit Wasser spülen und kontaminierte Kleidung wechseln, Arzt aufsuchen. - Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Tel.: |  |  |  |
| Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Benutzte Dipslides sind verschlossen aufzubewahren. Die zu entsorgenden Dipslides und verschmutzten Handschuhe und Atemschutz sind in gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |  |  |  |