| Firma: Arbeitsbereich: Abt. Instandhaltung Verantwortlich: Unterschrift | Betriebsanweisung GEM § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: RLT-Anlagen/ Lüftungszentrale Tätigkeit: Reinigung von Nassbereichen | Stand: B162 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Universal Entkalker (enthält Säure) |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
| Achtung reizende Wirkung durch verwendete Reinigungs-/Desinfektionsmittel | Verursacht schwere Augenreizung. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nur unterwiesenes Personal darf die Reinigungsarbeit durchführen. Einatmen, Verschlucken, Berührung mit der Haut, Augen, Schleimhäuten und Kleidung von Reinigungs-/Desinfektionsmitteln vermeiden. Während der Reinigung/Desinfektion für gute Durchlüftung sorgen. Bei der Dosierung/Anwendung von Reinigungs-/Desinfektionsmitteln unbedingt Herstellerangaben beachten. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen (Typ: ). Bei Bedarf Gummistiefel tragen. Bei möglichem Vollkontakt Schutzhandschuhe (Typ: ), bei möglichem Spritzkontakt (Typ: ) benutzen. Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen; Nach der Arbeit Hände waschen (Typ: ) Hautpflegemittel (Typ: ) nach Waschen verwenden. Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Verschüttete Reinigungsmittel mit geeignetem Bindemittel (Typ: ) aufnehmen, der Entsorgung zuführen und mit Wasser nachreinigen, für ausreichende Lüftung sorgen. Zuständiger Techniker: , Tel.: |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr Nach Hautkontakt: sofort mit viel Wasser abwaschen, bei Hautveränderungen Arzt aufsuchen Nach Augenkontakt: mind. 15 Minuten unter fließendem Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen Nach Verschlucken: sofort Mund gründlich ausspülen und mind. 500 ml Wasser trinken lassen, Arzt aufsuchen. Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Vorgesetzten informieren. Notruf: 112 Ersthelfer: , Tel.: |
| Entsorgung |
|  | Produktreste sind in den gekennzeichneten Behältern für chemische Abfälle zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |