Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:	Zahntechnisches Labor

Tätigkeit:	Einbetten

Die Einbettmasse (Pulver) wird dosiert bzw. dem Portionsbeutel entnommen, manuell mit dem Liquid verrührt und anschließend im Vakuummischgerät gemischt. Das Vergießen erfolgt manuell.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |
| --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| Einbettmasse enthält Quarz und Cristobalit | Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt | Verwendungsmenge pro Portion ca. 130–160 g Lagermenge am Platz ca. 3 kg |

## Gefahren durch Inhalation

Eine Gefährdung durch Einatmen quarz- und cristobalithaltiger Stäube liegt vor. Messungen der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse zeigen, dass bei Anwendung von nachfolgenden Schutzmaßnahmen eine Einhaltung des ehemaligen Grenzwertes von 0,15 mg/m3 für Quarz möglich ist. Die Arbeiten gelten als krebserzeugende Tätigkeit (nach TRGS 906). Schwangere dürfen mit diesen Tätigkeiten nicht beschäftigt werden.

## Gefahren durch Hautkontakt

nicht gegeben

## Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

nicht gegeben

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Technisch kein quarz- bzw. cristobalitfreier Ersatzstoff bzw. | Unternehmer |
| Prüfung ob staubarme Einbettmassen eingesetzt werden können | Unternehmer |
| Nutzen von Portionsbeuteln oder Dosierhilfen | alle Mitarbeiter |
| Mischen im geschlossenen System durchführen – Vakuummischgerät | alle Mitarbeiter |
| Betriebsanweisung aufstellen und aushängen | Unternehmer |
| Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes. Lebensmittel nur im Sozialraum aufbewahren. | Unternehmer/alle Mitarbeiter |
| Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorge G 1.1 | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Beachten möglicher Beschäftigungsbeschränkungen | Unternehmer |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |
| TRGS 559 Mineralischer Staub TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach GefStoffV DGUV Information 240-011 Handlungsanleitung für die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaftliche Grundsatz G 1.1 „Mineralischer Staub, Teil 1: Quarzhaltiger Staub“ |

# Text boxes

Gefährdungs-beurteilung

Einbetten

Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Beurteilung

Bestell-Nr. S017-04

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 2 von 2

Bestell.-Nr. S017-04

Bestell-Nr. S017-00

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 2 von 2

Bestell.-Nr. S017-00