## Stammblatt der Absauganlage
2.1 Stammblatt der Absauganlage
Hersteller: (Name, Anschrift, Telefon, Email, Stördienst)
Typ/Seriennummer:
Baujahr:
Probelauf vor der ersten Inbetriebnahme am:
Übernahme am:
Strömungsgeschwindigkeit: (Planungs-, Sollwert) | m/s
Volumenstrom: | m³/h
Temperatur | °C
maximaler Differenzdruck: (am Filterelement) | Pa
Druck für Filterreinigung: | bar
Filterfläche: | m²
Filterform: (Patronen, Platten, Schläuche etc.)
Filtermedium: (Gewebe, Papier, Vlies etc.)
Prüfzeugnis: (Staubklasse, DGUV-Zertifikat etc.)
Inhalt Staubsammelbehälter: | Liter
Anlagenbeschreibung:
Vollständige Bedienungsanleitung übergeben?
Revisionspläne übergeben?
Anzahl der Absaugstellen:* | Stück
Durchmesser Rohrleitung Rohluftseite:* | mm
Länge Rohrleitung Rohluftseite:* | m
Durchmesser Rohrleitung Reinluftseite:* | mm
Länge Rohrleitung Reinluftseite:* | m
Luftrückführung?*
Explosionsschutzmaßnahmen?**
* Details siehe Rohrleitungsplan
** siehe Explosionsschutzdokumentation

## Abnahmeprüfung (Protokoll)
2.2 Protokoll Abnahmeprüfung
Betreiber: (Firma, Abteilung)
Anlagenstandort:
Tätigkeiten |  |  | in Ordnung (ja/nein)
Rohrleitungen: Erfassungseinrichtungen, Prallbleche oder Gehäusewände, Rohrverbindungen auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen, Rohrleitungen, Schieber, Klappen, Abzweigungen und Vorabscheider auf Dichtheit, Ablagerungen, Befestigungen und Funktion prüfen
Abscheider: Gehäuse und Inspektionsöffnungen auf Dichtheit, Ablagerungen, Anhaftungen und Befestigung prüfen
Dichtungen: Dichtungen zwischen Filtergehäuse und Filterelemente auf Beschädigungen prüfen
Filterelemente: Filterelemente auf Beschädigung, Anhaftungen und Dichtheit prüfen
Filtereinigung: Funktion der mechanischen Rütteleinrichtung prüfen, Funktion der pneumatischen Reinigungseinrichtung z. B. Druck und Steuerung der Druckluftventile sowie die Abreinigungsintervalle prüfen
Staubsammelbehälter: Füllstand im Behälter und Spannvorrichtung auf Dichtheit prüfen
Ventilator: Gehäuse, Laufrad und Motor auf Verschmutzung sowie auf Laufruhe prüfen
Steuer-/ Regelung: Einstellwerte von Differenzdruckmesser, Füllstandswächter und Strömungsüberwachung etc. prüfen
Schaltschrank: Türdichtungen, mechanische Beschädigungen, Kontrolllampen und Verriegelungen auf Funktion prüfen, Stromaufnahme messen
Bemerkungen, Einstellwerte, Maßnahmen:
Datum: | Befähigte Person/Prüfer des Herstellers: | Unterschriften:

## Abnahmeprüfung (Messungen)
2.3 Protokoll Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom bei der Abnahmeprüfung
Maschine/ Arbeitsplatz | Erfassung/ Bauart | Absaug-anschluss Ø mm | mittlere Strömungs- geschwin- digkeit m/s | Volumen- strom m³/h | Beurteilung nach Sollwert bzw. Planungswert (z. B. DGUV-Regel 109-002)
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Summe der Teilvolumenströme |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatur in der Rohrleitung vor dem Abscheider |  |  |  |  | °C

## Regelm. Prüfungen (Protokoll)
3.6 Protokoll regelmäßige Prüfungen
1. Prüfung
Betreiber: (Firma, Abteilung)
Anlagenstandort:
Tätigkeiten |  |  | in Ordnung (ja/nein)
Rohrleitungen: Erfassungseinrichtungen, Prallbleche oder Gehäusewände, Rohrverbindungen auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen, Rohrleitungen, Schieber, Klappen, Abzweigungen und Vorabscheider auf Dichtheit, Ablagerungen, Befestigungen und Funktion prüfen
Abscheider: Gehäuse und Inspektionsöffnungen auf Dichtheit, Ablagerungen, Anhaftungen und Befestigung prüfen
Dichtungen: Dichtungen zwischen Filtergehäuse und Filterelemente auf Beschädigungen prüfen
Filterelemente: Filterelemente auf Beschädigung, Anhaftungen und Dichtheit prüfen
Filtereinigung: Funktion der mechanischen Rütteleinrichtung prüfen, Funktion der pneumatischen Reinigungseinrichtung z. B. Druck und Steuerung der Druckventile sowie die Abreinigungsintervalle prüfen
Staubsammelbehälter: Füllstand im Behälter und Spannvorrichtung auf Dichtheit prüfen
Ventilator: Gehäuse, Laufrad und Motor auf Verschmutzung sowie auf Laufruhe prüfen
Steuer-/ Regelung: Einstellwerte von Differenzdruckmesser, Füllstandswächter und Strömungsüberwachung etc. prüfen
Schaltschrank: Türdichtungen, mechanische Beschädigungen, Kontrolllampen und Verriegelungen auf Funktion prüfen, Stromaufnahme messen
Bemerkungen, Einstellwerte, Maßnahmen:
Datum: | Befähigte Person/Prüfer des Herstellers: | Unterschriften:

## Regelm. Prüfungen (Messungen)
3.7 Protokoll Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom
Datum der Prüfung |  |  |  | Blatt | 1
Maschine/ Arbeitsplatz | Erfassung/ Bauart | Absaug-anschluss Ø mm | mittlere Strömungs- geschwin- digkeit m/s | Volumen- strom m³/h | Beurteilung nach Sollwert bzw. Planungswert (z. B. DGUV-Regel 109-002)
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Summe der Teilvolumenströme |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatur in der Rohrleitung vor dem Abscheider |  |  |  |  | °C