Luftreiniger 08.01.2026

Die nachfolgende Liste vereinfacht die Auswahl eines Luftreinigers in Abhängigkeit des zu belüftenden 
Raumvolumens.

Luftreiniger, zu denen der Hersteller eine entsprechende Erklärung vorlegt (Herstellererklärung oder Prüfzertifikat 
nach DGUV G 309-012), können in diese Liste aufgenommen werden. Die Anforderungen zur Aufnahme in die Liste werden hinten genannt.

Neben den nachstehend aufgelisteten Lösungen kann es weitere gleichartige Lösungen geben. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in diese Liste soll die Auswahl ausreichend dimensionierter Luftreiniger vereinfachen und ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Raum-Luftreiniger, die nicht zum Einsatz auf Baustellen ausgelegt sind, werden im Rahmen dieser Liste NICHT 
berücksichtigt.

Die Angabe der maximal empfohlenen Raumgröße beruht auf Herstellerangaben (ohne Gewähr), ermittelt bei 3 m Raumhöhe und 15-fachem Luftwechsel pro Stunde.

Grün hinterlegte Geräte sind nach der DGUV G 309-012 von einer akkreditierten Stelle geprüft

Hinweise zur Tabelle

Abkürzungsverzeichnis

SP:	Luftreiniger/Unterdruckhaltegeräte mit einem Hauptfilter der „Staubklasse H“,
sind auf der Liste mit SP markiert.

Brøndum

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ronda NPU 600 Schlauch D.125 - 6,00 Meter | 80.29.0019 84.54.1250 |  | 10 |

blizz-z Handwerk Direkt GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ 1.800 Abluftadapter für Bauluftreiniger Typ 1.800 Luftschlauch für Bauluftreiniger Typ 1.800, DN 254, 6 m | 149855 149859 149858 | SP | 17 |

D – Tack GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ 1.800 Abluftadapter für Bauluftreiniger Typ 1.800 Luftschlauch für Bauluftreiniger Typ 1.800, DN 254, 6 m | 990080 990081 990084 | SP | 17 |

Deconta

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| green dec G 50 SE Ansaugadapter NW 150 Ansaugadapter NW 150 Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150 | 648d BO13949 BO13928 AU735 | SP | 16 |
| green dec G 100 SE Ansaugadapter NW 150 Ansaugadapter NW 150 Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150 | 617d BO13949 BO13928 AU735 | SP | 26 |
| green dec G 100 SRE connect Ansaugadapter NW 150 Ansaugadapter NW 150 Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150 | 698d BO13949 BO13928 AU735 | SP | 26 |
| green dec G 200 SE Ansaugadapter NW 300 Unterdruck- und Abluftschl. NW 300 | 638d BO14010 AU736 | SP | 47 |
| green dec G 200 SRE connect Ansaugadapter NW 300 Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300 | 700d BO14010 AU736 | SP | 47 |
| green dec G 300 SE Ansaugadapter NW 450 Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450 | 641d BO14695 AU1061 AU737 | SP | 76 |
| green dec G 300 SRE connect Ansaugadapter NW 450 Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450 | 702d BO14695 AU1061 AU737 | SP | 76 |
| green dec G 400 SE Ansaugadapter NW 450 Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450 | 748d BO20486 AU1061 AU737 | SP | 122 |
| green dec G 400 SRE connect Ansaugadapter NW 450 Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450 | 749d BO20486 AU1061 AU737 | SP | 122 |
| smart dec S 50 SE Ausblasadapter NW 150 Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150 | 752d BO19047 AU735 | SP | 15 |
| smart dec S 55 SE Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150 | 770d AU735 | SP | 15 |
| smart dec S 200 SE Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300 | 753d AU736 | SP | 33 |
| smart dec S 200 SRE connect Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300 | 754d AU736 | SP | 33 |
| smart dec S 300 SE Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450 | 755d AU1061 AU737 | SP | 61 |
| smart dec S 300 SRE connect Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450 | 756d AU1061 AU737 | SP | 61 |

Dustcontrol

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| DC AirCube 500 Ventilator-Schlauch 125 mm (6 m) | 112500 2420 | SP | 7 |
| DC AirCube 1200 incl. Ansaugtrichter 250 mm Ventilator-Schlauch 250 mm (10 m) | 103100 F40023 | SP | 22 |
| DC AirCube 2000 incl. Ansaugtrichter 315 mm Ventilator-Schlauch 315 mm (10 m) | 103000 F40019 | SP | 27 |

Festool

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS-AIR M Zuluftschlauch LS-SYS-AIR D200x6m | 577784 577964 |  | 10 |
| SYS-AIR H Zuluftschlauch LS-SYS-AIR D200x6m | 577789 577964 | SP | 5 |

Flex

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flex VAC 800 EC Incl. Abluftschlauch 125 mm, Frontgitter, Vorfilter G3 (10 Stück), Grobstaubfilter G4, Hauptfilter | 477.745 |  | 9 |

Fliesen Zentrum – Ceraworx

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aero Raum-Staubabsaugung Ansaug-/Abluftschlauch 6 m | CW000054 CW000055 |  | 20 |

Heylo

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| FT 500 (ohne Filter) Luftschlauch 7,6m, 305 mm Hauptfilter Staubklasse M Vorfilter G4 (5St.) | 1110909 1 250 005 1 110 913 1 110 925 |  | 10 |
| FT 500 Gesamtpaket/Set Staubklasse M | 2003895 |  | 10 |
| FT 500 (ohne Filter) Luftschlauch 7,6m, 305 mm Hauptfilter Staubklasse H Vorfilter G4 (5St.) | 1 110 909 1 250 005 1 110 911 1 110 925 | SP | 10 |
| FT 500 Gesamtpaket/Set Staubklasse H | 2002489 | SP | 10 |
| Powerfilter PF 1000 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilterkassette mit Anschluss Vorfilter Hauptfilter M-Klasse | 1110898 1 250 007 1 200 081 1 110 881 1 110 882 |  | 10 |
| Powerfilter PF 1000 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilterkassette mit Anschluss Vorfilter Hauptfilter H-Klasse | 1110898 1 250 007 1 200 081 1 110 881 1 110 883 | SP | 10 |
| Powerfilter PF 1000 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilter Hauptfilter H-Klasse | 1110897 1 250 007 1 110 881 1 110 883 | SP | 8 |
| Powerfilter PF 1000 Gesamtpaket/Set Staubklasse H | 2002494 | SP | 8 |
| Powerfilter PF 1000 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilter Hauptfilter M-Klasse | 1110897 1 250 007 1 110 881 1 110 882 |  | 8 |
| Powerfilter PF 1000 Gesamtpaket/Set Staubklasse M | 2002493 |  | 8 |
| Powerfilter PF 1400 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilterkassette mit Anschluss Vorfilter Hauptfilter M-Klasse | 1110899 1 250 007 1 200 076 1 110 925 1 110 853 |  | 13 |
| Powerfilter PF 1400 Gesamtpaket/Set Staubklasse M | 2002490 |  | 13 |
| Powerfilter PF 1400 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilterkassette mit Anschluss Vorfilter Hauptfilter H-Klasse | 1110899 1 250 007 1 200 076 1 110 925 1 110 854 | SP | 13 |
| Powerfilter PF 1400 Gesamtpaket/Set Staubklasse H | 2002491 | SP | 13 |
| StaubStop Plus Anschlussadapter Luftschlauch 7,6m, 305 mm | 1 110 870 1 200 049 1 250 005 |  | 19 |
| StaubStop Plus Gesamtpaket/Set | 2002492 |  | 19 |
| Powerfilter 3500 Vorfilterkassette/Schlauchanschluss Luftschlauch 7,6m, 305 mm Vorfilter Hauptfilter Staubklasse M 2 Staubschutzbleche | 1110890 1 200 075 1 250 005 1 110 834 1 110 922 1 200 071 |  | 37 |
| Powerfilter 3500 Gesamtpaket/Set Staubklasse M | 2003901 |  | 37 |
| Powerfilter 3500 Vorfilterkassette/Schlauchanschluss Luftschlauch 7,6m, 305 mm Vorfilter Hauptfilter Staubklasse H 2 Staubschutzbleche | 1110890 1 200 075 1 250 005 1 110 834 1 110 920 1 200 071 | SP | 37 |
| Powerfilter 3500 Gesamtpaket/Set Staubklasse H | 2003898 | SP | 37 |
| Powerfilter 3500 3 x Schlauchanschlussstutzen Luftschlauch 7,6m, 205 mm Hauptfilter Staubklasse H | 1110890 1 200 072 (3 Stück) 1 250 007 (3 Stück) 1 110 920 | SP | 40 |
| Powerfilter 3500 Gesamtpaket/Set Staubklasse H (mit 3 Luftschläuchen) | 2003899 | SP | 40 |
| Powerfilter 3500 3 x Schlauchanschlussstutzen Luftschlauch 7,6m, 205 mm Hauptfilter Staubklasse M | 1110890 1 200 072 (3 Stück) 1 250 007 (3 Stück) 1 110 922 |  | 40 |
| Powerfilter 3500 Gesamtpaket/Set Staubklasse M (mit 3 Luftschläuchen) | 200900 |  | 40 |

Hilti

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| AIC 1000 Schlauch AIC 250mmx6m BG Bau Einlass Schlauch AIC 200mmx6m BG Bau Auslass Netzkabel C19 F | 2296184 2371144 2371143 2297557 |  | 13 |
| AIC 1000 Set | 2432572 |  | 13 |
| AIC 2000 Schlauch AIC 250mmx6m BG Bau Einlass Schlauch AIC 200mmx6m BG Bau Auslass Netzkabel C19 F | 2296185 2371144 2371143 2297557 |  | 28 |
| AIC 2000 Set | 2430066 |  | 28 |

Husqvarna

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1000 Adapter A1000 Inlet Hose A1000 (D = 200mm / 6m) | 967 67 23-02 590437901 592062801 | SP | 17 |
| A2000 Inlet Adapter A2000 Inlet Hose A2000 (D = 318 mm / 6m) | 967 67 22-02 590437801 592126301 | SP | 31 |

König

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mini Turbo (inkl. Filter Staubklasse M) Ansaugschlauch 6 m, 200 mm | L20.637 L20.598.015 |  | 20 |
| Turbo Maxi (incl. Filter Staubklasse M) Ansaugschlauch 6 m, 200 mm | L20.640 L20. L20.598.015 |  | 40 |

Maxxxcomfort

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entstaubungs-BOX Abluftschlauch-Set | H62000 H62010 |  | 9 |

MAXVAC

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| DB 650 Luftreiniger (Set inklusive Abluftschlauch L 6 m x D 150 mm) | DB650-BGB-KIT |  | 8 |
| DB 650 Luftreiniger (Set inklusive Abluftschlauch L 6 m x D 150 mm und Ersatzfilter-Set) | DB650-BGB-F-KIT |  | 8 |

MKI Industrieservice GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| AM-AIR/800H MKI REDLINE Adapterplatte 3-fach, Aluminium 3x DN 100 mm Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 100, 5 m | 141006 142001 145001 (3 Stück) | SP | 13 |
| AM-AIR/2000H MKI REDLINE Adapterplatte 4-fach, Aluminium 4x DN 100 mm Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 100, 5 m | 141002 142003 145001 (4 Stück) | SP | 32 |
| AM-AIR/4000H MKI REDLINE Kupplungsplatte Trichter, Aluminium DN 310 mm Abluftschlauch, DN 310, 10 m Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 310, 5 m | 141003 142021 145024 145010 | SP | 63 |
| AM-AIR/5000H MKI REDLINE Kupplungsplatte Trichter, Aluminium DN 450 mm Abluftschlauch, DN 450, 10 m Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 450, 5 m | 141004 142021 145024 145010 | SP | 78 |
| AM-AIR/10000H MKI REDLINE Kupplungsplatte Trichter, Aluminium DN 450 mm Abluftschlauch, DN 550, 10 m Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 550, 5 m | 141007 142021 145024 145010 | SP | 156 |

möcklinghoff Lufttechnik

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| DustBox 1000 geprüft nach DGUV-G-309-012 Ansaugadapter Ansaug-/Abluftschlauch 1 Satz (10 St.) Vorfiltermatten | DB 1000 TR 1000 SH 1000 G4 1000 | SP | 12 |
| DustBox 1000 geprüft nach DGUV-G-309-012 Ansaugadapter Ansaug-/Abluftschlauch 1 Satz (10 St.) Vorfiltermatten Düsenplatte | DB 1000 TR 1000 SH 1000 G4 1000 DP 1000 | SP | 12 |
| DustBox 2000 geprüft nach DGUV-G-309-012 Ansaugadapter Ansaug-/Abluftschlauch 1 Satz (10 St.) Vorfiltermatten | DB 2000 TR 2000 SH 2000 G4 2000 | SP | 24 |
| DustBox 2000 geprüft nach DGUV-G-309-012 Ansaugadapter Ansaug-/Abluftschlauch 1 Satz (10 St.) Vorfiltermatten Düsenplatte | DB 2000 TR 2000 SH 2000 G4 2000 DP 2000 | SP | 24 |
| Dustbox DB 6000 einfach-Ansaugplatte 2 Satz (10 St.) Vorfiltermatten 1 Ersatzfilterzelle M5 Ansaug-/Abluftschlauch DN 450 mm Düsenplatte | DB 6000 AP 6000-1 G4 6000 M5 6000 SH 6000 DP 6000 | SP | 100 |
| Dustbox DB 6000 3-fach-Ansaugplatte 2 Satz (10 St.) Vorfiltermatten 1 Ersatzfilterzelle M5 3x Ansaug-/Abluftschlauch DN 250 mm 3x Düsenplatte | DB 6000 AP 6000-3 G4 6000 M5 6000 SH 2000 DP 2000 | SP | 100 |
| Dustbox DB 6000 4-fach-Ansaugplatte 2 Satz (10 St.) Vorfiltermatten 1 Ersatzfilterzelle M5 4x Ansaug-/Abluftschlauch DN 200 mm 4x Düsenplatte | DB 6000 AP 6000-4 G4 6000 M5 6000 SH 1000 (4x) DP 1000 (4x) | SP | 100 |

Kroll Energy GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| LR5300 LR5300 Ansaugkasten D305 Kombi Warmluftschlauch D305 Vorfilter G4 Hauptfilter E10/Staubklasse M | 064460 064474 005417-01 064504 064503 |  | 34 |

protekMA GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| protekAir Profi Luftreiniger PA 1400 Ansaugtrichter PA 1400 Abluftschlauch PA 1400 | 1005-510 1005-515 1005-514 |  | 22 |
| protekAir Profi Luftreiniger PA 1400 M Feinstaubfilter PA 1400 Ansaugtrichter PA 1400 Abluftschlauch PA 1400 | 1005-510 1005-512 1005-515 1005-514 |  | 22 |
| protekAIR Profi-Luftreiniger PA 950 Abluft-/Ansaugschlauch PA 950 | 1002-210 1002-214 |  | 13 |
| protekAIR Profi-Luftreiniger PA 950 Ansaugtrichter PA 950 Abluft-/Ansaugschlauch PA 950 | 1002-210 1002-215 1002-214 |  | 13 |
| protekAIR Profi-Luftreiniger PA 950 M Feinstaubfilter PA 950 Ansaugtrichter PA 950 Abluft-/Ansaugschlauch PA 950 | 1002-210 1002-212 1002-215 1002-214 |  | 13 |
| protekAIR Profi-Luftreiniger PA 650 Abluft-/Ansaugschlauch PA 650 | 1001-210 1001-214 |  | 7 |
| protekAIR Profi-Luftreiniger PA 650 H Schwebstofffilter PA 650 Abluft-/Ansaugschlauch PA 650 | 1001-210 1001-213 1001-214 | SP | 7 |

Pullman-Ermator AB

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| A600U Hose A100, A700, A600 (D = 160 mm /6m) | 200600567D 10045 | SP | 7 |
| A1000 Inlet Adapter A1000 Inlet Hose A1000 (D= 200 mm /6m) | 200900112 201000438 201300343 | SP | 17 |
| A2000 Inlet Adapter A2000 Inlet Hose A2000 (D= 318 mm /6m) | 200900225 201000437 201500272 | SP | 31 |

Rhemus GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| RL 1000 Luftschlauch 7,6m 205 mm Vorfilter, 5 Stück Hauptfilter M-Klasse | HB0037 HB0057 HB0055 HB0053 |  | 7 |
| RL 1000 Luftschlauch 7,6m 205 mm Vorfilter, 5 Stück Hauptfilter H-Klasse | HB0037 HB0057 HB0055 HB0052 | SP | 7 |

Roll GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Luftreiniger 1800 Spiralschlauch d=254mm | 19.15235 79.00210 |  | 24 |

Seelbach

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aria 1801 (incl. Filter Staubklasse M) Adapter Zuluftschlauch Schlauch 250 mm x 6 m Schlauchschelle | 31.05.264 31.05.756 31.05.757 31.05.758 |  | 16 |
| Aria 2500 Adapter Zuluftschlauch Schlauch 250 mm x 6 m | 31.05.265 31.05.780 31.05.781 | SP | 33 |

SES GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| DEH 750 SpiralFlex PVC, DN 175, 6 m | 2482612 2284436 | SP | 8 |
| DEH 2000 SpiralFlex PVC, DN 325, 6 m | 2482615 2284438 | SP | 20 |
| DEH 5000 SpiralFlex PVC, DN 425, 6 m | 2482613 2284439 | SP | 28 |
| NPU 10000 SpiralFlex PVC, DN 560, 6 m | 2482621 2284440 | SP | 108 |
| SES 1500 SpiralFlex PVC, DN 254, 6 m | 2482624 2284443 | SP | 17 |
| SES 1800 BT(inkl. Abluftadapter) SpiralFlex PVC, DN 254, 6m | 2482625 2284443 | SP | 17 |

Staegi GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC 1801 (incl. Filter Staubklasse M) Adapter Schlauch 250x6 | AC1801 ZA 16 ZA 17 |  | 16 |
| AC 1801 Filter Staubklasse H Adapter Schlauch 250x6 | AC1801 MA002-2 ZA 16 ZA 17 | SP | 13 |
| AC 2500 Ansaugschlauchadapter Ansaugschlauch 6 m | AC 2500 ZA017 ZA016 |  | 33 |
| AC 1502 Schlauch 250 x 6 m | AC 1502 ZA 017 |  | 24 |

Trotec GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| TAC 1500S Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 203 TAC-F1500 Z-Linefilter G4 TAC-F1500 Feinfilter F7 TAC-F1500 Staubklasse H | 1.580.000.104 6.100.001.995 6.100.001.200 7.160.000.404 7.160.000.409 7.160.000.424 | SP | 12 |
| TAC 1500 Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 203 TAC-F1500 Z-Linefilter G4 TAC-F1500 Feinfilter F7 TAC-F1500 Staubklasse H | 1.580.000.105 6.100.001.995 6.100.001.200 7.160.000.404 7.160.000.409 7.160.000.424 | SP | 12 |
| TAC 3000 Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 305 TAC-F3000 Z-Linefilter G4 TAC-F3000 Feinfilter F7 TAC-F3000 Staubklasse H | 1.580.000.115 6.100.001.995 6.100.001.200 7.160.000.428 7.160.000.429 7.160.000.431 | SP | 23 |
| TAC 3500 Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-C 305 TAC-F3000 Z-Linefilter G4 TAC-F3000 Feinfilter F7 TAC-F3000 Staubklasse H | 1.580.000.117 6.100.001.995 6.100.001.265 7.160.000.428 7.160.000.429 7.160.000.431 | SP | 23 |
| TAC 5000 Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 425 TAC-F5000 Z-Linefilter G4 TAC-F5000 Feinfilter F7 TAC-F5000 Staubklasse H | 1.580.000.125 6.100.001.995 6.100.001.212 7.160.000.448 7.160.000.449 7.160.000.451 | SP | 68 |
| TAC 6500 Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 457 TAC-F6500 Z-Linefilter G4 TAC-F6500 Feinfilter F7 TAC-F5000 Staubklasse H | 1.580.000.135 6.100.001.995 6.100.001.214 7.160.000.475 7.160.000.476 7.160.000.478 | SP | 80 |

Hans Wilms GmbH

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| LR 1400 Vorfilter Klasse G4 (5 Stück) Hauptfilter Klasse M (F9) Adapter für Schlauch, saugseitig Luftschlauch 6 m Länge, D=203 mm | 8051400 8000535 8000539 8000537 8000538 |  | 13 |
| LR 1400 Zubehörset M komplett | 8051400 8000541 |  | 13 |
| LR 1400 Vorfilter Klasse G4 (5 Stück) Hauptfilter Klasse H (H14) Adapter für Schlauch, saugseitig Luftschlauch 6 m Länge, D=203 mm | 8051400 8000535 8000536 8000537 8000538 | SP | 13 |
| LR 1400 Zubehörset H komplett | 8051400 8000540 | SP | 13 |

Wolff

| Artikel | Best.-/Art.-Nr. | Hinweis | Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wolff Luftreiniger LR 690 (incl. Abluftschlauch) | 10057 | SP | 10 |

Die aufgelisteten Luftreiniger/Unterdruckhaltegeräte erfüllen folgende Anforderungen (gemäß Herstellerangabe):

1.	Luftreiniger müssen mit einem mindestens zweistufigen Filtersystem ausgerüstet sein.

2.	Der Hauptfilter muss entweder aus Filtermaterialien bestehen, die der Staubklasse M entsprechen, oder als Filterelement Staubklasse H geprüft sein (gemäß DIN EN 60335-2-69).

3.	Filter müssen im Gerätegehäuse eingebaut sein. Vorfilter und Hauptfilter müssen auf der Saugseite des Ventilators angeordnet sein.

4.	Der Hauptfilter und eventuell nachgeschaltete Filter müssen im Gehäuse des Abscheiders leckagefrei eingebaut sein. Das Filtermaterial des Hauptfilters muss darüber hinaus eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um der vom Ventilator erzeugten Druckbelastung zu widerstehen.

5.	Luftreiniger müssen mit einer Einrichtung ausgerüstet sein, die das Unterschreiten des Mindestvolumenstromes, z. B. infolge der Filterbelegung mit Staub, anzeigt.

6.	Auf dem Gerät muss die maximale Fläche des Raumes in m² angegeben sein, die mit dem geförderten 
(Luft-)Volumenstrom beim Ansprechen der Volumenstromkontrolleinrichtung (Filter belegt), einer Raumhöhe von 3 m und rechnerisch 15-fachem Luftwechsel pro Stunde abgesaugt werden kann.

7.	In Abhängigkeit vom erreichten Durchlassgrad ist auf dem Gerät anzugeben: „Luftreiniger mit M-Filter“ oder „Luftreiniger mit H-Filter“.

8.	Mit Staub belegte Filter in Luftreinigern müssen staubarm entnommen werden können. D. h. durch den Filterwechsel darf weder der Bediener gefährdet noch der Raum bzw. die Raumluft, in dem der Filterwechsel erfolgt, verschmutzt werden.

9.	Elektrische Bauteile oder ihr Einbauraum im Gerät müssen mindestens dem Schutzgrad IP44 entsprechen. Der Schutzgrad muss unabhängig von der Filterbestückung vorliegen (auch bei ausgebauten Filterelementen).

10.	Netzanschlussleitungen mit einer Länge bis zu 4 m müssen mindestens in der Qualität H05RN-F oder gleichwertig ausgeführt sein, bei einer Länge über 4 m in der Qualität H07RN-F oder gleichwertig.

11.	Luftreiniger müssen mit einem Ansaug- oder Abluftschlauch von mindestens 6 m Länge ausgestattet sein. Luftreiniger mit einem Gewicht von über 15 kg müssen mit einem Ansaugschlauch ausgestattet sein.

12.	In der Länge (z. B. zum Transport) auf weniger als die Hälfte der ausgezogenen Länge komprimierbare Ansaugschläuche müssen über einen maximalen Spiralabstand von 
0,4 x Schlauchdurchmesser verfügen.

Die BG BAU prüft, ob alle erforderlichen Angaben zu dem Luftreiniger durch den Hersteller zur Verfügung gestellt werden, und aktualisiert die Liste in regelmäßigen Abständen.